Dotazník zákazníka

MOŽNÝ VZOR  FORMULÁŘE PRO KLIENTA K  ANALÝZE RIZIKA

Autor Ing. Milan Kaucký http://www.kniska.eu/lide/milan-kaucky

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.21-2010

Ochrana proti blesku a přepětí

dle souboru ČSN EN 62305

# Hromosvod – vnější ochrana

Procento úspěšnosti zachycení blesků. S kvalitou stoupajé náklady geometrickou řadou:

| LPS |  | Nezachycené blesky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Třída | Účinnost | Velké intenzity | Malé intenzity | celkem | volba |
| I | 98 % | 1 % | 1 % | 2 % | □ |
| II | 95 % | 2 % | 3 % | 5 % | □ |
| III | 88 % | 3 % | 9 % | 12 % | □ |
| IV | 81 % | 3 % | 16 % | 19 % | □ |

# Počet osob v objektu (maximálně):

# Využití objektu:

# Vnější prostor - rozdělení

# Vnitřní prostor – rozdělení

# Inženýrské sítě

Přípojka nízkého napětí     □

Telefonní linka                    □

Kabelová televize               □

Další                                   □

# 7. Vybavení  spotřebiči

MOŽNÝ VZOR  FORMULÁŘE PRO KLIENTA K  ANALÝZE RIZIKA

Autor Ing. Milan Kaucký http://www.kniska.eu/lide/milan-kaucky

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.21-2010

Protipožární opatření

MOŽNÝ VZOR  FORMULÁŘE PRO KLIENTA K  ANALÝZE RIZIKA

Autor Ing. Milan Kaucký http://www.kniska.eu/lide/milan-kaucky

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.21-2010

9. Antény nad střechou

# 10. Ztráty – odhad

Celková cena :

- Stavba :

- Vybavení:

| Prostor - zóna | Celková hodnota | Pojištěná škoda | poznámka |
| --- | --- | --- | --- |

11. Skladované  látky

Investor:

Dne:

Podpis:   ………………………………………………

MOŽNÝ VZOR  FORMULÁŘE PRO KLIENTA K  ANALÝZE RIZIKA

Autor Ing. Milan Kaucký http://www.kniska.eu/lide/milan-kaucky

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.21-2010