MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI LPS

___________________________________________________________________________________________________

Výtisk č. :					Počet listů: 				Počet příloh:

ZPRÁVA O REVIZI LPS

Revize provedena v souladu s  ČSN 331500  a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)

Revizní technik :		   		 		Adresa revizního technika:

Ev č. osvědčení :

Revizi byli přítomni :

Datum zahájení revize :

Datum ukončení revize:

Datum vypracování revizní zprávy:

Typ revize:		VÝCHOZÍ		PRAVIDELNÁ			MIMOŘÁDNÁ

Název a adresa objektu:

MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI LPS

Autor Ing. Jiří Sluka http://www.kniska.eu/lide/sluka

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.11-2010

Objednatel revize:

Majitel objektu:

Montážní firma / Zřizovatel hromosvodu:

Rozsah prohlídky:

Vnější ochrana před bleskem				Vnitřní ochrana před bleskem

Povětrnostní podmínky:

Základní údaje o objektu:

- Typ objektu

pro bytové účely

pro administrativní účely

průmyslový objekt

objekt s nebezpečím požáru

objekt s nebezpečím výbuchu

jiný typ objektu (konkrétně uvést)

- Elektrická a neelektrická zařízení umístěná na střeše: (STA, anténa mobil.operátorů, klimatizační jednotky, solární panely, apod)

- Třída LPS ( hladina ochrany před bleskem – LPL):	I	II	III	IV

- Typ jímací soustavy: 	tyče		závěsná lana		vodiče mřížové soustavy

MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI LPS

Autor Ing. Jiří Sluka http://www.kniska.eu/lide/sluka

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.11-2010

- Velikost ok mřížové soustavy (5x5m, 10x10m, 15x15m, 20 x 20m, případně jiné rozměry) :

- Výška tyčového jímače(m):

- Materiál střechy:

- Typ uspořádání zemnící soustavy:	Uspořádání typu A		Uspořádání typu B

- Druh zeminy:			písčitá		štěrk		rašelina		kamenitá						beton		jíl		ornice

- Stav zeminy:			suchá		vlhká		zmrzlá

- Zóny ochrany před bleskem (LPZ):		LPZ0		LPZ0A		LPZ0B

LPZ1		LPZ2

- Potenciálové vyrovnání silnoproudých elektroinstalací: sítě TT, TN, IT

- Osazené typy SPD: 		výrobce

typové označení

místo instalace

Soupis použitých měřicích přístrojů

-	Typ a název měřícího přístroje

-	Výrobní (evidenční) číslo měřícího přístroje

-	Číslo kalibračního listu s uvedením data kalibrace a názvu firmy, která kalibraci provedla ( Je možné i pouze uvést: ” Uvedené MP mají platnou kalibraci)

A.	Předmět revize:

- Přesná a konkrétní specifikace předmětu revize LPS

- Případně co předmětem revize nebylo nebo co nemohlo být revidováno.

Poznámka: Tento bod je jak pro revizního technika, tak i pro provozovatele zařízení důležitý ve smyslu splnění požadavků pro provedení revize !!!!

B.	Rozsah revize:

- Vnější ochrana před bleskem

- Vnitřní ochrana před bleskem

-	Ochrana před statickou elektřinou

-	Uzemnění

C.	Předložené doklady :

MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI LPS

Autor Ing. Jiří Sluka http://www.kniska.eu/lide/sluka

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.11-2010

- Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000 - 3

(V případě nebezpečí výbuchu hořlavých par a plynů dle ČSN EN 60079 – 10 a v případě nebezpečí výbuchu hořlavých prachů dle ČSN EN 61241-10)

- Název:

- Datum zpracování :

- Zpracovatel:

- Klasifikace prostorů , určení rozsahu zón a klasifikace použitých látek

- Projektová dokumentace LPS (technická a výkresová)

- Zpracovatel:

- Datum zpracování

- Dokumentace o určení rizika ČSN EN 62305-2

- Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení

- Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení

- Požadavky na obsluhu

- Další dodavatelská  dokumentace

D.	   Technický popis revidovaného zařízení :

E.	Soupis provedených úkonů při revizi:

E1.	Prohlídka:

E1.1.	Vnější ochrana před bleskem:

E.1.1.1.	Jímací soustava:

- Parametry náhodných jímačů			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.5, tabulky 3,6

- Zvolené jímací zařízení			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.1

- Ochranný úhel				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.2., tab.2

- Mřížová soustava				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.2., tab.2

- Vzdálenost pokládaných vodičů 		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2.4.

jímací soustavy od střechy

- Uchycení vodičů jímací soustavy a 		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. E.5.2.4, tab.E.1

připojení k jímacím tyčím

E.1.1.2.	Soustava svodů:

- Počet svodů				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.2., tabulka 2

- Vzdálenost mezi svody 			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.3, tabulka 4

- Svody jsou rozmístěny rovnoměrně 		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.3.

po obvodu objektu

- Počet svodů pro izolovaný hromosvod 	ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.3.

- Svody nejsou uloženy v okapech		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.4.

Velikost instalační smyčky 			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.3.4.

MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI LPS

Autor Ing. Jiří Sluka http://www.kniska.eu/lide/sluka

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.11-2010

- Elektrická izolace vnějšího LPS		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 6.3.

- Použité materiály				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.6.2,tab.6

- Zkušební svorka (vč.označení)		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3, čl. 5.3.6 (př.obr.E.23d)

E1.1.3.	Uzemňovací soustava:

- Uspořádání zemnící soustavy je vhodné	ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.4.2.1

pro daný objekt

- Délka zemničů dle třídy LPS			 ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.4.2.1

- Použité materiály				ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 5.6.2,tab.7

- Pasivní ochrana proti korozi			ODPOVÍDÁ ČSN 33 2000-5-54 ed.2, čl. NA.7.5

E1.1.4.	Ekvipotenciální pospojování proti blesku – vnější i vnitřní prostory:

- U izolovaného LPS je ekv. vyrovnání pro	ODPOVÍDÁ EN ČSN 62305 – 3, čl. 6.2.2

kovové instalace provedeno na úrovni terénu

- U neizolovaného LPS, je ekv. pospojování	ODPOVÍDÁ EN ČSN 62305 – 3, čl. 6.2.2

v místech sklepů nebo na úrovni terénu a

vodiče pospojování jsou připojeny k HOP

- Min.průřezy vodičů pospojování		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 6.2.2, tab.8,9

E1.2.	Vnitřní ochrana před bleskem

E1.2.1.	Uzemnění a pospojování:

- Min.průřezy vodičů pospojování		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3, čl. 6.2.2, tab.8,9

- Provedení uzemnění 			ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 4, čl. 5.1

- Je zabezpečená co nejnižší hodnota 		ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 4, čl. 5.2

impedance pospojování

E1.2.2.	Magnetické stínění a trasy vedení:

- Stínění vnějších vedení vstupujících do stavby	 ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 4, čl. 4.3

- Na rozhraní LPZ0A a LPZ1 odpovídají mat. 	ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-3 tab.3,6

a rozměry magnetických stínění

E1.2.3.	Koordinovaná SPD ochrana:

- SPD jsou koordinovaně umístěny na vstupu 	 ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-4 tab.4.3

vedení do každé zóny.

- SPD musí být instalovány tak, 		ODPOVÍDÁ EN ČSN 62305 – 3, čl. 6.2.1

aby byla možná jejich revize

- Spojovací vodiče k SPD mají minimální průřez ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305-4, tab.1e

E2.  	Měření

Metoda měření :

Měření přechodových odporů spojů vodičů:.

MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI LPS

Autor Ing. Jiří Sluka http://www.kniska.eu/lide/sluka

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.11-2010

Při použití ocelového armování by měl být měřen celkový odpor spojitosti vodivých částí, a to zejména mezi spodním a horním dílem armování. Naměřený odpor by měl být menší nebo roven 0,2Ω. ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3. čl.5.3.5

Měření zemních odporů zemničů (uzemňovací soustavy):

Minimální hodnota zemního odporu jednoho zemniče je menší rovna 10Ω. ODPOVÍDÁ ČSN EN 62305 – 3. čl.5.4.1

| P.č. | Označení zkušební svorky | Odpor zemniče s připojeným ochranným vodičem () | Odpor zemniče bez připojeného ochranného vodiče () | Přechodový odpor () |
| --- | --- | --- | --- | --- |

F.	Soupis zjištěných závad

Zjištěné závady musí být přesně specifikovány a musí být přesně určeno, v kterému článku předpisu či normy nebyla shledána shoda se zjištěným stavem.

G.	Závěr a vyhodnocení, celkový posudek

Revize byla provedena v souladu s uzavřenou smlouvou mezi revizním technikem a provozovatelem zařízení číslo....., ze dne...... Provozovatelem byly reviznímu technikovi vytvořeny odpovídající podmínky pro provedení revize v odpovídajícím rozsahu. V průběhu revize byly pro jednotlivá zařízení a částí instalace přítomni pracovníci, kteří odpovídají za daný prostor a nebo zařízení. Na zařízení nebyly v průběhu revize shledány závady, které by ohrozily bezpečnost provozovaného zařízení. Drobné nedostatky byly určenými pracovníky odstraněny na místě a revizním technikem zkontrolovány.

Stav od poslední revize zůstal stejný / zhoršil se

Revize byla provedena v souladu s požadavky následujících technických předpisů a norem:

ČSN EN 62305 – 1, ČSN EN 62305 – 2, ČSN EN 62305 – 3, ČSN EN 62305 – 4, 332000-5-54 ed.2,………………………………

V souladu s ČSN EN 62305-3 (tab.E.2) a místními provozními předpisy byl po dohodě s provozovatelem stanoven termín příští pravidelné revize za …….. let.

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.

Po provedené prohlídce a zkoušení (včetně měření) posuzovaného elektrického zařízení a  instalace podávám následující:

Celkový posudek

Hromosvodní soustava odpovídá požadavkům uvedených norem a je z hlediska bezpečnosti schopna provozu

V .........................................

MOŽNÝ VZOR  ZPRÁVY O REVIZI LPS

Autor Ing. Jiří Sluka http://www.kniska.eu/lide/sluka

Staženo z www.kniSka.eu  závazný text ESČR č.11-2010

Revizní zprávu předal dne:

____________________________   			     ____________________________

Podpis objednatele			                 Jméno a podpis revizního technika

( razítko )					            (razítko revizního technika)

Rozdělovník:   	Výtisk číslo 1:  Provozovatel

Výtisk číslo 2:  Dodavatel zařízení	(montážní firma)

Výtisk číslo 3:  Revizní technik

Seznam příloh: 	1. Protokol o určení vnějších vlivů

2. Prohlášení o shodě jednotlivých zařízení